ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета Парового блочного теплового пункта

| Объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация |  | ИНН |  |
| Роль организации | проектная торговая монтажная заказчик эксплуатация |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Телефон |  | E-mail |  |

| Вид теплоносителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пар насыщенный Пар перегретый |  |  |
| Температура пара на входе |  | ºС |
| Температура конденсата после ИТП |  | ºС |
| Давление пара на входе (абсолютное) |  | бар |
| Давление конденсата после ИТП |  | бар |
| Учет тепла на вводе |  |  |
| Бак сбора и возврата конденсата |  |  |

| Блок теплоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | вентиляция |  | технология |  |  | теплый пол |  |  |
| зависимая |  | независимая |  | прямые параметры |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | кВт |
| Температура теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  |  | ºС |
| Потери давления в системе |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Высота системы |  |  |  |  |  |  |  | м. |
| Допустимое давление в системе |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Объем теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  |  | м3 |
| Теплоноситель: вода этиленгликоль пропиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  | % |
| Частотное регулирование циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвоенный циркуляционный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Блок теплоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | вентиляция |  | технология |  |  | теплый пол |  |  |
| зависимая |  | независимая |  | прямые параметры |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | кВт |
| Температура теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  |  | ºС |
| Потери давления в системе |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Высота системы |  |  |  |  |  |  |  | м. |
| Допустимое давление в системе |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Объем теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  |  | м3 |
| Теплоноситель: вода этиленгликоль пропиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  | % |
| Частотное регулирование циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвоенный циркуляционный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Блок теплоснабжения №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | вентиляция |  | технология |  |  | теплый пол |  |  |
| зависимая |  | независимая |  | прямые параметры |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | кВт |
| Температура теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  |  | ºС |
| Потери давления в системе |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Высота системы |  |  |  |  |  |  |  | м. |
| Допустимое давление в системе |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Объем теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  |  | м3 |
| Теплоноситель: вода этиленгликоль пропиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  | % |
| Частотное регулирование циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвоенный циркуляционный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Блок ГВС №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параллельная Двухступенчатая (моноблок) Двухступенчатая (раздельные ступени) |  |  |
| Тепловая нагрузка |  | кВт |
| Температура теплоносителя в системе ГВС |  | ºС |
| Доля циркуляционного расхода в системе |  | % |
| Потери давления в системе циркуляции |  | м.в.ст. |
| Давление холодной воды на вводе ИТП |  | м.в.ст. |
| Высота системы ГВС |  | м. |
| Допустимое давление в системе ГВС |  | м.в.ст. |
| Резервирование теплообменника: нет 50% 100% |  |  |
| Частотное регулирование циркуляционного насоса |  |  |
| Резервирование циркуляционного насоса |  |  |
| Учет расхода ХВС |  |  |

| Блок ГВС №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параллельная Двухступенчатая (моноблок) Двухступенчатая (раздельные ступени) |  |  |
| Тепловая нагрузка |  | кВт |
| Температура теплоносителя в системе ГВС |  | ºС |
| Доля циркуляционного расхода в системе |  | % |
| Потери давления в системе циркуляции |  | м.в.ст. |
| Давление холодной воды на вводе ИТП |  | м.в.ст. |
| Высота системы ГВС |  | м. |
| Допустимое давление в системе ГВС |  | м.в.ст. |
| Резервирование теплообменника: нет 50% 100% |  |  |
| Частотное регулирование циркуляционного насоса |  |  |
| Резервирование циркуляционного насоса |  |  |
| Учет расхода ХВС |  |  |

| Габариты помещения теплового пункта ДхШхВ |  | м |
| --- | --- | --- |
| Примечания: |  |  |

Заполненные опросные листы отправлять по адресу

mail@brant.ru